## 计量器具
2025年仪器设备及计量器具检定校准明细
一、计量器具
序号 | 仪器设备名称 | 设备类别 | 设备类别1 | 设备类别1 | 仪器名称 | 型号 | 当前状态 | 数量（个） | 单价（元/个） | 检定/校准到期时间 | 备注
1 | JD-326 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
2 | JD-327 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
3 | JD-328 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
4 | JD-329 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
5 | JD-330 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
6 | JD-331 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
7 | JD-332 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
8 | JD-333 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
9 | JD-334 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
10 | JD-335 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
11 | JD-336 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
12 | JD-337 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
13 | JD-338 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
14 | JD-339 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
15 | JD-340 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
16 | JD-341 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
17 | JD-342 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
18 | JD-343 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
19 | JD-344 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
20 | JD-345 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
21 | JD-346 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
22 | JD-347 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
23 | JD-348 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
24 | JD-349 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
25 | JD-350 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
26 | JD-351 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
27 | JD-352 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
28 | JD-353 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
29 | JD-354 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
30 | JD-355 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
31 | JD-356 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
32 | JD-357 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
33 | JD-358 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
34 | JD-359 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
35 | JD-360 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 单标线容量瓶 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
36 | JD-361 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
37 | JD-362 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
38 | JD-363 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
39 | JD-364 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
40 | JD-365 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
41 | JD-366 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
42 | JD-367 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
43 | JD-368 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
44 | JD-369 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
45 | JD-370 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
46 | JD-371 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
47 | JD-372 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
48 | JD-373 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
49 | JD-374 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
50 | JD-375 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
51 | JD-376 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
52 | JD-377 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
53 | JD-378 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
54 | JD-379 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
55 | JD-380 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
56 | JD-381 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
57 | JD-382 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
58 | JD-383 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
59 | JD-384 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
60 | JD-385 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
61 | JD-386 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
62 | JD-387 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
63 | JD-388 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
64 | JD-389 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
65 | JD-390 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液管 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
66 | JD-391 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
67 | JD-392 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
68 | JD-393 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
69 | JD-394 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
70 | JD-395 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 1ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
71 | JD-396 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
72 | JD-397 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
73 | JD-398 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
74 | JD-399 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
75 | JD-400 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 2ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
76 | JD-401 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
77 | JD-402 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
78 | JD-403 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
79 | JD-404 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
80 | JD-405 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 5ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
81 | JD-406 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
82 | JD-407 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
83 | JD-408 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
84 | JD-409 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
85 | JD-410 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 分度吸量管 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
86 | JD-411 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 1ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
87 | JD-412 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 1ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
88 | JD-413 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 1ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
89 | JD-414 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 1ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
90 | JD-415 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 1ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
91 | JD-416 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 5ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
92 | JD-417 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 5ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
93 | JD-418 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 5ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
94 | JD-419 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 5ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
95 | JD-420 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 5ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
96 | JD-421 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 10ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
97 | JD-422 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 10ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
98 | JD-423 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 10ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
99 | JD-424 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 10ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
100 | JD-425 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | 10ML | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
101 | JD-426 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
102 | JD-427 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
103 | JD-428 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
104 | JD-429 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
105 | JD-430 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
106 | JD-431 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
107 | JD-432 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
108 | JD-433 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
109 | JD-434 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
110 | JD-435 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
111 | JD-436 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
112 | JD-437 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
113 | JD-438 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
114 | JD-439 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
115 | JD-440 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
116 | JD-441 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
117 | JD-442 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
118 | JD-443 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
119 | JD-444 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
120 | JD-445 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
121 | JD-446 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
122 | JD-447 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
123 | JD-448 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
124 | JD-449 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 酸式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
125 | JD-450 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
126 | JD-451 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
127 | JD-452 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
128 | JD-453 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
129 | JD-454 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
130 | JD-455 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
131 | JD-456 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
132 | JD-457 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
133 | JD-458 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
134 | JD-459 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色25ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
135 | JD-460 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
136 | JD-461 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
137 | JD-462 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
138 | JD-463 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
139 | JD-464 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
140 | JD-465 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
141 | JD-466 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
142 | JD-467 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
143 | JD-468 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
144 | JD-469 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 滴定管 | 碱式棕色50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
145 | JD-470 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 10目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
146 | JD-471 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 10目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
147 | JD-472 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 10目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
148 | JD-473 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 10目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
149 | JD-474 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 10目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
150 | JD-475 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 20目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
151 | JD-476 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 20目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
152 | JD-477 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 20目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
153 | JD-478 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 20目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
154 | JD-479 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 20目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
155 | JD-480 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 40目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
156 | JD-481 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 40目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
157 | JD-482 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 40目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
158 | JD-483 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 40目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
159 | JD-484 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 40目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
160 | JD-485 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 60目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
161 | JD-486 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 60目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
162 | JD-487 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 60目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
163 | JD-488 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 60目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
164 | JD-489 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 60目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
165 | JD-490 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 100目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
166 | JD-491 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 100目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
167 | JD-492 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 100目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
168 | JD-493 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 100目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
169 | JD-494 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 100目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
170 | JD-495 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | （5-50）μL | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
171 | JD-496 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | （5-50）μL | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
172 | JD-497 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | （20-200）μL | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
173 | JD-498 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | （20-200）μL | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
174 | JD-499 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 移液枪 | (0.5-10)μL | 在用 | 1 | 190 | 2025-01-19
175 | JD-500 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 10μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
176 | JD-501 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 10μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
177 | JD-502 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 25μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
178 | JD-503 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 25μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
179 | JD-504 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 50μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
180 | JD-505 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 50μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
181 | JD-506 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 100μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
182 | JD-507 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 250μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
183 | JD-508 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 250μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
184 | JD-509 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 微量进样器 | 1000μL | 在用 | 1 | 92 | 2025-01-19
185 | JD-510 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
186 | JD-511 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
187 | JD-512 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
188 | JD-513 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
189 | JD-514 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
190 | JD-515 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 10ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
191 | JD-516 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
192 | JD-517 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
193 | JD-518 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 250ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
194 | JD-519 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 500ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
195 | JD-520 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
196 | JD-521 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 2000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
197 | JD-522 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 量筒 | 5000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
198 | JD-523 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 50ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
199 | JD-524 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 100ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
200 | JD-525 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 200ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
201 | JD-526 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 400ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
202 | JD-527 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 1000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
203 | JD-528 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 烧杯 | 3000ML | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
204 | JD-529 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 比色管 | 10ML | 在用 | 1 | 152 | 2025-01-19
205 | JD-530 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 比色管 | 25ML | 在用 | 1 | 152 | 2025-01-19
206 | JD-531 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 比色管 | 50ML | 在用 | 1 | 152 | 2025-01-19
207 | JD-532 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 氮吹定容管 | 200ML | 在用 | 1 | 152 | 2025-01-19
208 | JD-533 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：025mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
209 | JD-534 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：0.5mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
210 | JD-535 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：1mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
211 | JD-536 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：2mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
212 | JD-537 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：3mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
213 | JD-538 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：5mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
214 | JD-539 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：7mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
215 | JD-540 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 土壤颗粒分析筛 | 直径：20CM孔径：10mm | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
216 | JD-541 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 200目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
217 | JD-542 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 200目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
218 | JD-543 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 尼笼筛 | 200目 | 在用 | 1 | 60 | 2025-01-19
219 | WD-001 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
220 | WD-002 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
221 | WD-003 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
222 | WD-004 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
223 | WD-005 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
224 | WD-006 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
225 | WD-007 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
226 | WD-008 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
227 | WD-009 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
228 | WD-010 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
229 | WD-011 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
230 | WD-012 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
231 | WD-013 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
232 | WD-014 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
233 | WD-015 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温度计 | RW-W1020 | 在用 | 1 | 70 | 2025-01-19
234 | WD-016 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
235 | WD-017 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
236 | WD-018 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
237 | WD-019 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
238 | WD-020 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
239 | WD-021 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
240 | WD-022 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
241 | WD-023 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
242 | WD-024 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
243 | WD-025 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
244 | WD-026 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
245 | WD-027 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
246 | WD-028 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
247 | WD-029 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
248 | WD-030 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
249 | WD-031 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
250 | WD-032 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
251 | WD-033 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
252 | WD-034 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
253 | WD-035 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
254 | WD-036 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
255 | WD-037 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
256 | WD-038 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
257 | WD-039 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
258 | WD-040 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
259 | WD-041 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
260 | WD-042 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
261 | WD-043 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
262 | WD-044 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
263 | WD-045 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
264 | WD-046 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
265 | WD-047 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
266 | WD-048 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
267 | WD-049 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
268 | WD-050 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
269 | WD-051 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
270 | WD-052 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
271 | WD-053 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
272 | WD-054 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
273 | WD-055 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
274 | WD-056 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
275 | WD-057 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
276 | WD-058 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
277 | WD-059 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 温湿度计 | HTC-1 | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
278 | WD-051 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 常量烤样间1号温控探头 |  | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
279 | WD-052 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 常量烤样间2号温控探头 |  | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
280 | WD-053 | 国产类辅助 | 国产 | 辅助 | 常量烤样间3号温控探头 |  | 在用 | 1 | 266 | 2025-01-19
合计 | [7 empty] | 280 | 29920
二、测试仪器设备
序号 | 仪器设备名称 | 仪器型号 | 管理编号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 当前状态 | 数量（台） | 单价（元/台） | 检定/校准到期时间 | 拟校准参数、关键量值、关键量程（检定不适用） | 备注
1 | X射线荧光光谱仪 | AxiosMAX | JD-001 | DY5076 | PANalytical | 在用 | 1 | 1216 | 2025.4.11 | 精密度，稳定性，探测器能量分辨率，计数线性
2 | X射线荧光光谱仪 | Axios MAX | JD-002 | DY6132 | PANalytical | 在用 | 1 | 1216 | 2025.4.11 | 精密度，稳定性，探测器能量分辨率，计数线性
3 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP6300 | JD-003 | ICP-20083313 | 赛默飞世尔 | 在用 | 1 | 1733 | 2025.3.14 | 检出限、重复性、分辨率
4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP QC | JD-004 | SN02440R | 赛默飞世尔 | 在用 | 1 | 1733 | 2025.3.14 | 背景噪音、检出限、重复性、分辨率
5 | 原子吸收分光光度计 | iCE 3000 AA System | JD-007 | c103300140 | 赛默飞世尔 | 在用 | 1 | 798 | 2025.7.2 | 基线稳定性、检出限、测量重复性
6 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9800 | JD-008 | 98001212284 | 北京海光仪器有限公司 | 在用 | 1 | 517 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、稳定性、测量线性、噪声、漂移
7 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9800 | JD-009 | 98001215350 | 北京海光仪器有限公司 | 在用 | 1 | 517 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、稳定性、测量线性、噪声、漂移
8 | 原子荧光光度计 | HGF-V4 | JD-010 | 221042 | 北京海光 | 在用 | 1 | 517 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、测量线性、噪声、漂移
9 | 原子荧光分光光度计 | XGY-1011A | JD-011 | 130205 | 物化探研究所 | 在用 | 1 | 517 | 2025.3.20 | 检出限、重复性、稳定性、测量线性、噪声、漂移
10 | 氟离子计 | pxsj-226 | JD-013 | 620609N1113030004 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 312 | 2025.3.12 | 检出限、电计电位示值误差/FS、电计电位示值重复性/mV、电计px示值重复性、温度示值误差、分辨率
11 | 氟离子计 | pxsj-226 | JD-014 | 620609N1113100004 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 312 | 2025.3.12 | 检出限、电计电位示值误差/FS、电计电位示值重复性/mV、电计px示值重复性、温度示值误差、分辨率
12 | 离子色谱仪 | 瑞士万通930 | JD-015 | 1930200027128 | 瑞士万通公司 | 在用 | 1 | 897 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、测量线性、噪声、漂移
13 | 离子色谱仪 | 美国热电 | JD-016 | 177242887 | 赛默飞世尔 | 在用 | 1 | 897 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、测量线性、噪声、漂移
14 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | JD-017 | A11915731305 CS | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 在用 | 1 | 760 | 2025.3.12 | 参照JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》中标准参数进行波长示值误差、波长重复性等
15 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | JD-018 | A11915731285 CS | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 在用 | 1 | 760 | 2025.3.12 | 参照JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》中标准参数进行波长示值误差、波长重复性等
16 | pH计 | PHS-3C | JD-019 | 600408N0019120389 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 198 | 2025.3.12 | 参照JJG 119-2018《实验室pH（酸度）计检定规程》中对仪器示值误差、仪器示值重复性、电计示值重复性
17 | pH计 | PHS-3C | JD-020 | 600408N0019120227 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 198 | 2025.3.12 | 参照JJG 119-2018《实验室pH（酸度）计检定规程》中对仪器示值误差、仪器示值重复性、电计示值重复性
18 | 一米平面光栅摄谱仪 | WP1 | JD-021 | 99407 | 北京瑞利分析仪器公司 | 在用 | 1 | 1733 | 2025.3.22 | 参照 JJG765-2005《发射光谱仪检定规程》
19 | 电子天平 | ML104 | JD-022 | B311117688 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
20 | 电子天平 | CPA124S | JD-023 | 23191557 | 德国塞多利斯天平公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
21 | 电子天平 | ME104/02 | JD-024 | B331625341 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
22 | 电子天平 | M104/02 | JD-025 | B317270797 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
23 | 电子天平 | ME104/02 | JD-026 | B331625334 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
24 | 电子天平 | ME104/02 | JD-027 | B311117681 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
25 | 电子天平 | BP121S | JD-028 | 13536488 | 德国塞多利斯天平公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
26 | 电子天平 | MS105 | JD-029 | B436995087 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
27 | 电子天平 | JEA502 | JD-031 | 189359 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
28 | 电子天平 | JE502 | JD-032 | 3273823 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
29 | 电子天平 | ME104/02 | JD-034 | B433922579 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
30 | 电子天平 | ME104/02 | JD-035 | B433931094 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
31 | 电子天平 | ME104/02 | JD-036 | B407306127 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
32 | 电子天平 | ME104/02 | JD-037 | B433922578 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
33 | 电子秤 | TC60K | JD-038 | 340614010653 | 常熟市双杰仪器厂 | 在用 | 1 | 213 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
34 | 电子天平 | TD1102 | JD-040 | 2013020 | 天津天马衡基仪器有限公司 | 在用 | 1 | 190 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
35 | 电子天平 | LE84E/02 | JD-041 | B8643206923 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.19 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
36 | 电子天平 | PL6001E/02 | JD-042 | C010100012 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
37 | 电子天平 | PTT-B6000 | JD-044 | 20053 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
38 | 电子天平 | PTT-B6000 | JD-045 | 20054 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
39 | 电子天平 | PTT-B6000 | JD-046 | 20055 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
40 | 电子天平 | LE84E/02 | JD-047 | C007015688 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 在用 | 1 | 320 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
41 | 电子计重秤 | JSB3-01 | JD-048 | 9077603 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 在用 | 1 | 213 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
42 | 全自动凯氏定氮仪 | KT8400 | JD-050 | 91868123 | 丹麦福斯公司 | 在用 | 1 | 274 | 2025.3.19 | 参照JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》中标准参数进行示值误差、重复性等
43 | 高温管式燃烧炉 | SK2 | JD-051 | 201312025018 | 无锡市高速分析仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》对温度1100℃进行校准
44 | 一体式碳硫仪 | COREY-205 | JD-054 | COREY20160916 | 德阳市科瑞仪器设备厂 | 在用 | 1 | 256 | 2025.9.3 | JJG 395-2016《定碳定硫分析仪》
45 | 全自动氨氮检测仪 | BDFIA-8100 | JD-055 | 810056092108240405 | 北京宝德仪器有限公司 | 在用 | 1 | 1292 | 2025.3.22 | 参照JJF 1568-2016《分光光度法流动分析仪校准规范》校准相关系数、检出限、重复性等
46 | 全自动总氰化物检测仪 | BDFIA-8100 | JD-056 | 810053062107090625 | 北京宝德仪器有限公司 | 在用 | 1 | 1292 | 2025.3.22 | 参照JJF 1568-2016《分光光度法流动分析仪校准规范》校准相关系数、检出限、重复性等
47 | 全自动阴离子表面活性剂检测仪 | BDFIA-8100 | JD-058 | 810055042108060597 | 北京宝德仪器有限公司 | 在用 | 1 | 1292 | 2025.4.2 | 参照JJF 1568-2016《分光光度法流动分析仪校准规范》校准相关系数、检出限、重复性等
48 | 全自动硫化物检测仪 | BDFIA-8100 | JD-059 | 810055102108230174 | 北京宝德仪器有限公司 | 在用 | 1 | 1292 | 2025.3.22 | 参照JJF 1568-2016《分光光度法流动分析仪校准规范》校准相关系数、检出限、重复性等
49 | 紫外可见光分光光度计 | UV-1780 | JD-061 | A11916031770 CS | 岛津企业管理（中国）有限公司苏州工厂 | 在用 | 1 | 760 | 2025.3.12 | 参照JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》中标准参数进行波长示值误差、波长重复性等
50 | 全自动凯氏定氮仪 | SKD-5000 | JD-062 | 01145206001 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 在用 | 1 | 274 | 2025.3.19 | 参照JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》中标准参数进行示值误差、重复性等
51 | 总有机碳分析仪 | MULTIL N/C3100 | JD-063 | N3C0001/AN | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 在用 | 1 | 274 | 2025.3.20 | 参照 JJF 821-2005《总有机碳分析仪检定规程》检定有机碳示值误差（±5%）、无机碳示值误差（±4%）、有机碳重复性（优于3%）、无机碳重复性（优于3%）、环境条件。
52 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10N | JD-064 | 140330085 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
53 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10N | JD-065 | 140330086 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
54 | 箱式电阻炉 | SX-G80123 | JD-066 | 1309037 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》对温度1200℃进行校准
55 | 马弗炉 | MFLC-24/12P | JD-067 | 2205007 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
56 | 马弗炉 | MFLC-24/12P | JD-068 | 2202025 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.5.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
57 | 马弗炉 | MFLC-24/12P | JD-069 | 2205006 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
58 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10 | JD-070 | 131022183 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照GB/T 14506.34-2019标准方法要求检定1000℃±25℃
59 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10N | JD-071 | 131022187 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
60 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10N | JD-072 | 131022182 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
61 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10N | JD-073 | 131022184 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
62 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10 | JD-074 | 306 | 上海实验电炉厂 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
63 | 箱式电阻炉 | SX2-12-11 | JD-075 | 051 | 上海实验电炉厂 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
64 | 箱式电阻炉 | SX2-12-10 | JD-076 | 212069 | 上海实验电炉厂 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照DZ/T 0279.21-2016标准方法要求检定700℃±15℃
65 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DH-105S | JD-078 | 0904023 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.12
66 | 电热恒温干燥箱 | DH-201 | JD-079 | 12123 | 天津市中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025 .3.16 | 参照 JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 65-85 度±3 度
67 | 电热恒温干燥箱 | DH-201 | JD-080 | 12124 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 60℃，80℃，105℃
68 | 鼓风干燥箱 | WGL-230T | JD-081 | 2203393 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 参照JJF-1101-2019《环境试验设备温度湿度参数鉴定规范》中对温度40℃、105℃、120℃、190℃进行不同角落温度上下偏差等进行校准
69 | 鼓风干燥箱 | WGL-230T | JD-082 | 2203392 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
70 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGF-5AB | JD-083 | 2205320 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.12
71 | 电热恒温鼓风干燥箱 | UP-GZ-9240B | JD-084 | 20061502 | 四川优浦达科技有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.13 | 参照JJF-1101-2019《环境试验设备温度湿度参数鉴定规范》中对温度40℃、105℃、120℃、190℃进行校准
72 | 电热恒温鼓风干燥箱 | UP-GZ-9240B | JD-085 | 20061503 | 四川优浦达科技有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
73 | 电热恒温鼓风干燥箱 | UP-GZ-9240B | JD-086 | 20061504 | 四川优浦达科技有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
74 | 电热恒温干燥箱 | DH-201 | JD-087 | 123125 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
75 | 电热恒温干燥箱 | DH-101-3BS | JD-088 | 1003009 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
76 | 电热恒温干燥箱 | DH-101-3BS | JD-089 | 1003010 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.3.14 | 按照HJ-613-2011标准方法要求检定105℃±5℃
77 | 砝码 | E2等级 | JD-188 | 3516 | 蓬莱市水玲砝码厂 | 在用 | 1 | 2827 | 2025.3.26
78 | 双量程电子天平 | AUW120D | JD-189 | D492904077 | （岛津）中国有限公司 | 在用 | 1 | 639 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2008《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
79 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | PQ-MS | JD-190 | 10-5000-040-62 | 德国耶拿。亚力科技有限公司 | 在用 | 1 | 1733 | 2025.5.30 | 背景噪音、检出限、重复性、分辨率
80 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | JD-194 | 021745902610 SA | 岛津公司（SHIMADZU） | 在用 | 1 | 623 | 2025.5.16 | 参照JJF 1164-2018《气相色谱-质谱联用仪校准规范》校准质量范围、信噪比、质量分辨力、质量准确度、峰面积重复性、保留时间重复性、气相色谱柱箱温度控制等
81 | 高效液相色谱仪 | LC-2040C 3D PIus | JD-195 | L21515910403 | 岛津企业管理（中国）有限公司苏州工厂 | 在用 | 1 | 1360 | 2025.5.16 | 参照JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》检定泵耐压、泵流量设定值误差、泵流量稳定性、梯度误差、柱温箱温度设定值误差、温度稳定性、PDA和RF检测器基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、波长示值误差和重复性、线性范围等
82 | 气相色谱仪 | GC-2030 Series | JD-196 | C12255907529 | 岛津企业管理（中国）有限公司苏州工厂 | 在用 | 1 | 1200 | 2025.5.16 | 参照JJG 700-2014《气相色谱仪检定规程》检定载气流速稳定性、柱箱温度稳定性、程序升温重复性、ECD、FID和FPD检测器基线噪声、基线漂移、灵敏度、检测限、定性重复性、定量重复性等
83 | 气相色谱-质谱联用仪 | A91PLUS/AMD10 | JD-197 | 210311023/A0085 | 常州磐诺仪器有限公司 | 在用 | 1 | 623 | 2025.5.16 | 参照JJF 1164-2018《气相色谱-质谱联用仪校准规范》校准质量范围、信噪比、质量分辨力、质量准确度、峰面积重复性、保留时间重复性、气相色谱柱箱温度控制等
84 | 原子吸收分光光度计 | AA-2210 | JD-205 | 2110540242306300009 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 在用 | 1 | 798 | 2025.8.29 | 基线稳定性、检出限、测量重复性
85 | 原子荧光分光光度计 | AFS-8520 | JD-207 | 223114N | 北京海光仪器有限公司 | 在用 | 1 | 517 | 2025.3.19 | 检出限、重复性、稳定性、测量线性、噪声、漂移
86 | 电子天平 | JE2002 | JD-208 | 3264692 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 在用 | 1 | 319 | 2025.3.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
87 | 全自动凯氏定氮仪 | SKD-5000 | JD-220 | 01325408033 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 在用 | 1 | 274 | 2025.9.19 | 参照JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》中标准参数进行示值误差、重复性等
88 | 电导率仪 | DDSJ-319 | JD-221 | 611621S0024020020 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 258 | 2025.9.22 | 参照JJG 376-2007《电导率仪检定规程》，电导率，电阻率误差，TDS,电子单元误差为±0.5%（FS）盐度±0.1%，湿度±0.1°
89 | 火焰光度计 | FP-6431 | JD-225 | 060524080524080002 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 在用 | 1 | 274 | 2025.10.10 | 检出限、重复性、精密度
90 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ PLus | JD-226 | ICAPQP00454 | 赛默飞世尔 | 在用 | 1 | 1733 | 2025.12.25 | 背景噪音、检出限、重复性、分辨率
91 | 电子天平 | PMK1242H1E | F-282 | C314934897 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 在用 | 1 | 319 | 2025.03.12 | 参照JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中标准参数进行感量、偏载误差等
92 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DH-105S | F-027 | 0904023 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.03.12 | 55℃、80℃、5个方位
93 | 电热恒温鼓风干燥箱 | OH-101-1Bs | F-034 | 1312029 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.03.12 | 45℃、55℃、75℃、5个方位
94 | 电子天平 | PMK1242H1E | F-281 | C312863121 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 在用 | 1 | 319 | 2025.03.12 | 偏载误差±0.5g,重复性1.0mg,置零精准度±0.025mg
95 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DH-105S | F-343 | 0904023 | 天津中环实验电炉有限公司 | 在用 | 1 | 608 | 2025.03.12 | 55℃、80℃、5个方位
合计 | [6 empty] | 95 | 60301
合计总价：90221.00元
说明： | 报价已包含了此次服务的运输、安装、调试、培训、保修、售后服务和所需缴纳的一切相关税、费等，甲方不再支付任何其他费用。